Schachtunterteile SU-M 	DIN EN 1917 - DIN V 4034-1

mit nachträglich eingebautem

Beton- / Steinzeug-/ Klinkergerinne

DN 1000 – 2600

Schachtunterteil SU-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1 und den erhöhten

Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien

lichte Weite DN ... mm

Wandstärke ... mm

- Schachtkörper, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50 oder

- Gerinne mit Steinzeug-Halbschale oder

- Gerinne aus Kanalklinkern DIN 4051

- Berme in Beton oder

- Berme mit Steinzeug-Fliesen oder

- Berme mit Kanalklinker DIN 4051

- Neigung der Auftrittsfläche 1:20

- Anschlüsse für gelenkige Einbindungen der Zu- und Abläufe

Ablauf		DN ........ (Werkstoff)

Zulauf 1	DN ........ (Werkstoff)

Zulauf ...	DN ........ (Werkstoff)

geeignet zum Aufsetzen von Schachtfertigteilen Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060

gleichmäßige Lastübertragung durch Lastübertragungselement aus Elastomeren

Steighilfen : Steigbügel DIN 19555 Form B in Stahl/Edelstahl

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

Langschwert 72

84518 Garching

Tel. 08634/62400

Fax. 08634/624050

www.haba-beton.de