Schachtringe SR-M	DIN EN 1917 - DIN V 4034-1

System ecoliner,

DN 1000 – 1500

Schachtringe SR-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

mit integrierter Dichtung und einbetoniertem Lastausgleich

System ecoLiner

lichte Weite 	DN   ... mm

Steighilfen : Steigbügel DIN 19555 Form B in Stahl/Edelstahl

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de