HABA-Winkelstützen 	DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN 1045-2

DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-4

Höhe 55 cm, 80cm, 105cm, 130cm

HABA – Beton Winkelstützen und Ecksteine,

in der Schalung erhärtet,

Kopf und Seitenflächen gefast,

HABA Lastfall 1 – 3,

liefern und gemäß Herstellerangaben fachgerecht einbauen,

gemäß DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-2, DIN 1045-4

Expositionsklassen:	XC4, XD1, WA, XF2, XA1

Höhe:	… cm

Wanddicke:	12 cm

Baulänge:	 49 cm 	oder  99 cm

Zulage für HABA – Eckstein

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de