HABA-Filtersack

für Versickerungsanlagen

DN 1000 – 3000

Filtersack aus einem mechanisch verfestigten Geoverbundstoff,

der zweistufig aufgebaut ist.

Grob- und Feinfilter müssen vollflächig miteinander verbunden sein,

wobei der Grobfilter auf der Innenseite des Elementes liegt und der

Feinfilter auf der Außenseite.

lichte Weite DN .... mm

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de