Böschungsgitter

ab DN 300

Zulage für Liefern und Einbauen von Böschungsgittern

komplett mit Befestigungsmaterial und Schloss bis Nennweite DN 1200

.… Außen für Böschungskopf mit Neigung 1:1

.… Außen für Böschungskopf mit Neigung 1:1,5

.… Innenliegend

Für Rohrdurchmesser DN .... mm

Materialausführung in	.… Stahl verzinkt

.… V2A – 1.4301

…. V4A – 1.4571

Stabstärke			17,2mm

Riegelabmessung		30x5mm

Stab- und Bohrlochabstände für Scharnierbefestigung nennweitenbezogen

nach Zeichnung

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de