Gelenkstücke Eiprofile	DIN EN 1916 - DIN V 1201

zum Anschluss an einen Fertigteilschacht,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

beide Seiten ausgeformt

DN 250/375 – 1600/2400

Zulage für Liefern und Einbauen von Gelenkstücken

Zum doppelgelenkigen Anschluss an einen Fertigteilschacht,

beide Seite ausgeformt (Muffe/Spitzende oder Spitzende/Spitzende)

Baulänge	bis 	DN 800/1200	1,00 m

ab	DN 900/1350 	Regelbaulänge

(möglich gem. FBS-Qualitätsrichtlinie)

Rohrdurchmesser  DN ..../…. mm

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de