Gelenkstücke	DIN EN 1916 - DIN V 1201

zum Anschluss an einen Fertigteilschacht,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

beide Seiten ausgeformt

DN 250 - 2600

Zulage für Liefern und Einbauen von Gelenkstücken

Zum doppelgelenkigen Anschluss an einen Fertigteilschacht,

beide Seite ausgeformt (Muffe/Spitzende oder Spitzende/Spitzende)

Baulänge	bis DN 1000	1,00 m

bis DN 1400 	halbe Rohrlänge

größer DN 1400	Regelbaulänge

(möglich gem. FBS-Qualitätsrichtlinie)

Rohrdurchmesser  DN .... mm

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de