Sonderbauteile	DIN EN 1916 - DIN V 1201

Krümmer, Übergangsstück, Tangentialschacht	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

Krümmer

Zulage für Liefern und Einbauen von Rohrkrümmern

- Abwinklung bis 25 gon

- Abwinklung bis 50 gon

Rohrdurchmesser DN ... mm

Übergangsstück

Zulage für Liefern und Einbauen von Übergangsstücken

- sohlgleich

- scheitelgleich

Rohrdurchmesser DN ... mm auf DN ... mm

Tangentialschacht

Zulage für Liefern und Einbauen des Rohres mit einem angeformten Einstiegsschacht

DN ... mm (Tangentialschacht) mit seitlichem Auftritt,

geeignet zum weiteren Schachtaufbau mit Schachtringen nach DIN EN 1917 – DIN V 4034-1,

mit Steigbügel DIN 19555 Form B in Stahl/Edelstahl

- gerader Durchlauf

- Abwinklung bis 25 gon

- Abwinklung bis 50 gon

Rohrdurchmesser DN ... mm

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de