[image: image1.png]HABA-BETON

MONOLITHIC IDEAS WWW.HABA-BETON.EU



Ausschreibungstexte

Energiedrosselschacht








ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072
GFK Energiedrosselschlacht

HABA-Perfect/Hochleistungsbeton














DN 1200
Pos. 1: 
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,

Schachtboden mit GFK – Schachtboden in konischer Form, mit tangentialen Zulauf an der Schachtwand und zentrischen, radialen Ablauf


Bauhöhe des GFK – Einbauteils ca 900 mm
Herstellernachweis :
HABA-Betonwerke
Einbau gemäß Verlegerichtlinie HABA - www.haba-beton.de.

.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

Pos. 2: 
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,
Ablauf Seitlich DN 150 / 200 / 250 / 300 / 400
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................
Pos. 3:
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,






Ablauf Unten DN 150 / 200 / 250 / 300 / 400
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

Pos. 4:
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,

Zuschlag zusätzlicher Zulauf DN 150 / 200 / 250 / 300 / 400 einschließlich Muffe
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ ................. 


Pos. 5:
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,






Zuschlag Auftriebssicherung
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

Pos. 6: 
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,







Zuschlag Anschlussdichtung DN 150 / 200 / 250 / 300 / 400
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................
Pos. 7: 
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,
             Zuschlag für Gefälle in den Muffen ab 1% - 20%
(Gefälle >20% auf Anfrage)
DN 150 – 200 mm
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

Pos. 8: 
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,
Zuschlag für Gefälle in den Muffen ab 1% - 20%
(Gefälle >20% auf Anfrage) 

DN 250 – 300 mm
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

Pos. 9: 
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,
Zuschlag für Gefälle in den Muffen ab 1% - 20%
(Gefälle >20% auf Anfrage) 

DN 400 mm
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

Pos. 10: 
Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm 




  nach ÖNORM EN 1917 / ÖNORM B5072,
Verlageanker 3 – 5 t
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

   
   Pos. 11:


Energiedrosselschacht HABA-Perfect/Hochleistungsbeton DN 1200 mm








NBR-Dichtelement








aus Elastomer NBR
.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

HABA–Beton, Johann Bartlechner KG...............................info@haba-beton.de...............................www.haba-beton.de

